Приложение №2 к приказу

№______ от «___» августа 2012г.

ЗАЯВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

| №№ | Предмет | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственное лицо | Карташов Сергей Георгиевич |
| 2 | Контактный телефон | (8452) 72-46-34 |
| 3 | Адрес электронной почты | kartashov@vodr.ru |
| 4 | Предмет договора | Поставка приборов учета холодной воды. |
|  | Перечень лотов (с указанием ОКДП, ОКВЭД) | ОКДП: ОКВЭД: |
| 5 | Количество поставляемого товара | 637 штук: 1. Ду20 - 391 шт. 2. Ду25 - 96 шт. 3. Ду32 - 87 шт. 4. Ду40 - 63 шт. |
| 6 | Подробное описание и требования к закупаемому товару | Приборы учета холодной воды в комплекте со штуцерами, имеющие антимагнитную защиту, устойчивость к магнитному полю, напряженность – не менее 140 кА/м, соответствующие метрологическому классу по ГОСТ Р 50193.1, материал корпуса: латунь или аналог; средний срок службы – 12 лет, межповерочный интервал – 6 лет, класс точности – А, В; порог чувствительности не более 0,02 м3/ч (кл. А), 0,01 м3/ч (кл. А). |
| 7 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 рабочих дней с момента поступления заявки от Покупателя. |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Зарубина, 176 |
|  | Цели закупки: | Комплектование филиалов приборами учета воды. |
| 10 | Сведения о начальной (предельной) цене договора (заполняется по результатам заседания комиссией по размещению заказов) | 651 402,58 рублей, включая НДС 18%; с учетом доставки. |
| 11 | Порядок оплаты (заполняется по результатам заседания комиссией по размещению заказов) | 100 % предоплата. |
| 12 | Иная информация | Цена указана с учетом доставки. |
| 13 | Планируемая дата публикации | 12.10.2012г. |
| 14 | Дата и время окончания подачи заявок | 16.10.2012г в 12.00 |
| 15 | Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок | 16.10.2012 в 13.00 |
| 16 | Место рассмотрения и оценки котировочных заявок | 410005, Саратовская область, г.Саратов, ул.Зарубина, 176 |
| 17 | Документация | Заявочная таблица, проект договора. |