Приложение №2 к приказу

№______ от «___» августа 2012г.

ЗАЯВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

| №№ | Предмет | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственное лицо | Карташов Сергей Георгиевич |
| 2 | Контактный телефон | (8452) 72-46-34 |
| 3 | Адрес электронной почты | kartashov@vodr.ru |
| 4 | Предмет договора | Поставка приборов учета холодной воды. |
|  | Перечень лотов (с указанием ОКДП, ОКВЭД) | ОКДП: ОКВЭД: |
| 5 | Количество поставляемого товара | Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-50/20 - 13 шт. |
| 6 | Подробное описание и требования к закупаемому товару | Приборы учета холодной воды: Тип: комбинированный (турбинный + крыльчатый) сухоходный; Порог чувствительности: 0,015 м3/ч; Переходный расход: Qmin=0,05 м3/ч; Номинальный расход: Qnom=50 м3/ч; Максимальный расход: Qmax=90 м3/ч; Диапазон срабатывания переключающего устройства: при закрытии: - 1,1 м3/ч; при открытии - 1,6 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа. Межповерочный интервал: 6 лет. Срок службы: не менее 12 лет. |
| 7 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 рабочих дней с момента поступления заявки от Покупателя. |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Зарубина, 176 |
|  | Цели закупки: | Комплектование филиалов приборами учета воды. |
| 10 | Сведения о начальной (предельной) цене договора (заполняется по результатам заседания комиссией по размещению заказов) | 215 540 рублей, включая НДС 18% и транспортные расходы. |
| 11 | Порядок оплаты (заполняется по результатам заседания комиссией по размещению заказов) | 100 % предоплата. |
| 12 | Иная информация | Цена указана с учетом доставки. |
| 13 | Планируемая дата публикации | 12.10.2012г. |
| 14 | Дата и время окончания подачи заявок | 16.10.2012г в 12.00 |
| 15 | Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок | 16.10.2012 в 13.00 |
| 16 | Место рассмотрения и оценки котировочных заявок | 410005, Саратовская область, г.Саратов, ул.Зарубина, 176 |
| 17 | Документация | Заявочная таблица, проект договора. |